## Slide 1: به نام خدا
موضوع:
طراحی DVR چند منظوره براي بهبود كيفيت توان در سيستمهاي قدرت

## Slide 2: چكيده
DVRيكي از جبران كننده هاي سري است كه براي جبران سازي افزايش و يا كاهش ولتاژ به كار مي رود.
يكي از مشكلات كيفيت توان مسئله فركانس مي باشد، بدين معني كه بارهاي حساس نياز به انرژي با فركانس مشخصي دارند. اما به دلايل مختلف در حالت واقعي ممكن است فركانس تغييراتي حول مقدار خواسته شده داشته باشد.
مسئله ديگر كه از مشكلات عديده سيستم هاي قدرت است، جريان هاي عظيم و مخرب خطا مي باشد. به طوريكه امروزه هزينه هاي زيادي براي محدود كردن و مقابله با اثرات اين جريان هاي مخرب صورت مي گيرد.
در اين مقاله يك DVR چند منظوره طراحي شده است كه علاو ه بر كاركرد اصلي بتواند تغييرات فركانس را نيز حدالامكان جبران كند همچنين به عنوان محدود كنند هي جريان خطا نيز عمل كند.

## Slide 3: جبرانسازي كاهش و افزايش ولتاژ
در اين شكل يك سيستم قدرت نمونه نشان داده شده است،

## Slide 4
مدار معادل سيستم قدرت در حالت كاهش ولتاژ منبع و دياگرام فازوري

## Slide 5
اگر در سمت منبع كاهش ولتاژ داشته باشيم توسط سيستم كنترلي اين كاهش ولتاژ حس خواهد شد و فرمان لازم براي كليدزني با توليد ولتاژ مورد نياز، به سوئيچ ها داده مي شود، تا DVRكاهش ولتاژ را جبران كرده و به حالت مطلوب برساند
در حالت عادي داريم:
وقتي كه در قسمت منبع خطا رخ مي دهد بدون جبرانسازي سري داريم:

## Slide 6
در واقع با اندازه گيري Vpدر حالت عادي واندازه گيري Online
همين ولتاژدر حالت خطا می توان ولتاژ تزریقی توسط DVR را به دست آورد وفرمان را توسط سیستم های کنترلی به سوئیچ هاDVR داد

## Slide 7
براي جبرانسازي كاهش و يا افزايش ولتاژ ابتدا بايد ولتاژي كهDVRبايد توليدنمايد مشخص گردد كه به آن ولتاژ مرجع گفته ميشود. ولتاژمرجع بسته به استراتژي كنترلي مورد استفاده متفاوت خواهد
استراتژي قبل از اختلال
استراتژي هم فاز
استراتژي مينيمم انرژي

## Slide 8
دياگرام فازوري استراتژي قبل از اختلال

## Slide 9
دياگرام فازوري استراتژي هم فاز

## Slide 10
دياگرام فازوري استراتژي مينيمم انرژي

## Slide 11: عملكردDVR به عنوان محدودكننده جريان
يكي از مسائل مهم سيستمهاي قدرت جريانهاي خطا ميباشد. جريانهاي خطا در
سيستمهاي قدرت انتشار مييابد و ميتواند باعث آسيب به ترانسفورماتور و ديگر تجهيزات گران قيمت نصب شده سيستمهاي قدرت گردد.
براي همين در سيستمهاي قدرت از رله ها و مدارشكن- ها براي جلوگيري از انتشار اين جريانهاي مخرب استفاده ميگردد، كه البته رله ها و مدارشكنها نيز معمولاً داراي تأخيرهستند. علاوه بر اين قطع انرژي قسمتي از سيستمهاي قدرت ضررهاي اقتصادي فراواني به همراه خواهد داشت.
لذا درساليان اخير مسأله محدودكنندههاي جريان خطا مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. امروزه انواع مختلف محدودكنندهها براي جريان خطا وجود دارد كه از جمله مي توان به محدودكنندههايي كه از ابررسانا استفاده ميكنند نام برد

## Slide 12
رابطه بين جريان خط و ولتاژها تحت شرايط قبل از خطا به صورت زيرميباشد
مدار معادل ودياگرام فازوري سيستم قدرت قبل از وقوع خطا در سمت بار

## Slide 13
در هنگام وقوع خطا
مدار معادل و دياگرام فازوري سيستم قدرت در حالت اتصال كوتاه

## Slide 14
براي حالت عادي داريم
در حاليكه براي حالت خطا

## Slide 15
مدار معادل و دياگرام فازوري عملكرد DVR به عنوان محدودكننده جريان خطا

## Slide 16
در واقع در حالت محدودكردن جريان خطا DVR ولتاژ را به نحوي به شبكه تزريق مينمايد كه باعث جذب توان اكتيو ميگردد
بلوك دياگرام Flux-Charge Model

## Slide 17: جبرانسازي فركانس
يكي ديكراز مشخصات كيفيت توان فركانس سيستم قدرت است . در صورت انحراف فركانس سيستم قدرت از فركانس نامي كاركرد وسايل الكتريكي دچار اختلال ميگردد
مدار معادل جبرانسازي تغيير فركانس باDVR
توان اکتیو تولیدی توسط خازن تغذیه شده وخازن را دشارژ می کند
خازن توسط خط AC شارژ شده است

## Slide 18: Mode Selector
بلوك دياگرام تعيين عملكرد DVR

## Slide 19: نمودارها
كاهش ولتاژ سه فاز به اندازه 2. پريونيت در ولتاژ طرف منبع رخ داده است DVR با استراتژي هم فاز به جبرانسازي پرداخته است
ولتاژ طرف منبع تحت شرايط كاهش ولتاژ متقارن
ولتاژ بار جبرانسازي شده توسطDVR
در استراتژي هم فاز

## Slide 20
توان اكتيو تزريقي به شبكه توسطDVR
در استراتژي هم فاز
ولتاژ خازن DCدر استراتژي هم فاز

## Slide 21
ولتاژ طرف منبع و ولتاژ بار تحت كاهش ولتاژ با شيفت فاز در استراتژي قبل از اختلال

## Slide 22
توان اكتيو تزريقي توسط DVR در استراتژي قبل از اختلال
توان اكتيو تزريقي در استراتژي قبل از اختلال بيشتر از هم فاز است

## Slide 23
توان اكتيو تزريقي توسط DVR در استراتژي مينيمم انرژي
ولتاژ خازن DC در استراتژي مينيمم انرژي

## Slide 24
پريونيت ولتاژ طرف منبع و ولتاژ بار

## Slide 25
ولتاژ PCCدرحالت اتصال كوتاه در پايين دست
ولتاژ PCCدرحالت اتصال كوتاه در پايين دست
جبرانسازي شده به وسيله DVR

## Slide 26
جريان خط در حالت عملكردDVR به عنوان محدودكننده جريان خطا
پريونيت ولتاژ بار و ولتاژ طرف منبع
در شرايط اتصال كوتاه درترمينال بار

## Slide 27
توان اكتيو جذب شده توسطDVR
توان اكتيو جذب شده توسطDVR
در روشFlux-Charge

## Slide 28
ولتاژ بار و ولتاژ منبع تحت انحراف فركانس سيستم
ولتاژ تزريقي توسطDVR در حالت انحراف فركانس

## Slide 29
پريونيت ولتاژ طرف منبع و ولتاژ بار تحت اغتشاشات مختلف

## Slide 30: نتيجه گيري
با توجه به عملكرد مطلوبMulti-functional DVR استفاده از اين نوعDVR ديگر نيازي به محدودكنندهاي جريان خطا نميباشد و در واقع هزينه اين نوع محدودكننده ها از بين خواهد رفت.
همچنين مسئله ديگر كه بسيارحائز اهميت ميباشد، عدم تغيير در ساختار مدار قدرتDVR است
و فقط با كمي تغيير در سيستم كنترلي آن يكDVRچند منظوره به دست آمده است.
بنابراين از لحاظ اقتصادي استفاده از DVRچند منظوره بسيار به صرفه خواهد بود

## Slide 31: با تشکر پایان